Переклад з англійської мови на українську

______________________________________________________________________________

/Логотип/

Sto SE & Co. KGaA Еренбахштрасcе, 1, D-79780 Штюлінген	Декларація характеристик якості 0103-6095-1

Відповідно до Регламенту про будівельні вироби ЄС №305/2011

Декларація характеристик якості будівельного

продукту

StoPox CS 100

| Унікальний ідентифікаційний код типу продукту |  | PROD0184 StoPox CS 100 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цільове призначення |  | EN 1504-2: Засоби для захисту поверхонь – покриття Захист від проникнення (1.3) |  |
|  |  | EN 13813: Матеріал для стяжки з синтетичної смоли |  |
| Виробник |  | Sto SE & Co. KGaA Еренбахштрасcе, 1, D-79780 Штюлінген |  |
| Система/системи оцінки та перевірки сталості експлуатаційних характеристик |  | EN 1504-2: Система 2+ (для використання в будівлях та цивільних інженерних спорудах) Система 3 (для використання з дотриманням правил реакції на вогонь) |  |
|  |  | EN 13813: Система 4 (для використання у внутрішніх приміщеннях) Система 4 (для використання у внутрішніх приміщеннях з дотриманням правил реакції на вогонь) |  |
| Гармонізовані стандарти |  | EN 1504-2:2004 EN 13813:2002 |  |
| Уповноважений орган/органи |  | NB 0921 (система 2+) NB 0767 (система 3) |  |
| Європейський оцінювальний документ |  | Не застосовано |  |
| Європейська технічна оцінка |  | Не застосовано |  |
| Орган технічної оцінки |  | Не застосовано |  |
| Відповідна технічна документація та/або спеціалізована технічна документація |  | Реакція на вогонь: Efl (StoDok_20140624_3) |  |
| Заявлені експлуатаційні характеристики |  | Цей продукт використовується у поєднанні з ґрунтовкою: |  |
| Основні характеристики | Показники |  | Гармонізована технічна специфікація |
| Реакція на вогонь | Efl |  | система 3 / EN 1504-2:2004 |
| Реакція на вогонь | Efl (StoDok_20140624_3) |  | система 4 / EN 13813:2002 |
| Паропроникність | Клас III |  | система 2+/ EN 1504-2:2004 |
| Міцність на відрив | ≥ B 1.5 |  | система 4 / EN 13813:2002 |
| Коефіцієнт звукопоглинання α w | ХНВ (NPD) |  | система 4 / EN 13813:2002 |
| Водопроникність | ХНВ |  | система 4 / EN 13813:2002 |
| Стійкість до стирання | ≤ AR1.. |  | система 4 / EN 13813:2002 |
| Адгезійна міцність при відриві | ≥ 2.0 (1.5) Н/мм² |  | система 2+/ EN 1504-2:2004 |
| Антистатичні властивості | ХНВ |  | система 2+/ EN 1504-2:2004 |
| Хімічна стійкість | ХНВ |  | система 4 / EN 13813:2002 |

Сторінка 1 з 4		PROD0184 StoPox CS 100

/Логотип/

Sto SE & Co. KGaA Еренбахштрасcе, 1, D-79780 Штюлінген	Декларація характеристик якості 0103-6095-1

Відповідно до Регламенту про будівельні вироби ЄС №305/2011

| Виділення корозійних речовин | SR | система 4 / EN 13813:2002 |
| --- | --- | --- |
| Випробування методом решітчастих надрізів | ХНВ | система 2+/ EN 1504-2:2004 |
| Стійкість до ковзання | ХНВ | система 2+/ EN 1504-2:2004 |
| Штучне старіння | ХНВ | система 2+/ EN 1504-2:2004 |
| Лінійна усадка | ХНВ | система 2+/ EN 1504-2:2004 |
| Звукоізоляція при ударі | ХНВ | система 4 / EN 13813:2002 |
| Термостійкість | ХНВ | система 4 / EN 13813:2002 |
| Стійкість до температурних шоків | ХНВ | система 2+/ EN 1504-2:2004 |
| Капілярне водопоглинання і водопроникність | w < 0.1 кг/(м²*год 0.5) | система 2+/ EN 1504-2:2004 |
| Ударостійкість | ≥IR4 | система 4 / EN 13813:2002 |
| Коефіцієнт теплового розширення | ХНВ | система 2+/ EN 1504-2:2004 |
| Хімічна стійкість | без видимих дефектів | система 2+/ EN 1504-2:2004 |
| Небезпечні речовини | ХНВ | система 2+/ EN 1504-2:2004 |
| Адгезія на вологому бетоні | ХНВ | система 2+/ EN 1504-2:2004 |
| Термостійкість | ХНВ | система 2+/ EN 1504-2:2004 |
| Паропроникність для CO₂ | sd > 50 м | система 2+/ EN 1504-2:2004 |
| Здатність перекривати тріщини | ХНВ | система 2+/ EN 1504-2:2004 |

ХНВ (NPD) = характеристики не визначені

Експлуатаційні характеристики зазначеного вище продукту відповідають заявленим характеристикам. Ця декларація характеристик якості видається відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 під виключну відповідальність виробника, зазначеного вище.

Підписано від імені виробника:

Ппа Франциско Рамос / Керівник відділу Фасадів та Інтер’єрів

Цей документ створено автоматично і він є дійсним без підпису.

13.02.2023 р.

Sto SE & Co. KGaA, D-79780 Штюлінген

Актуальна версія декларації характеристик якості доступна за посиланням www.sto.com/ce.

Сторінка 2 з 4		PROD0184 StoPox CS 100

/Логотип/

Sto SE & Co. KGaA Еренбахштрасcе, 1, D-79780 Штюлінген	Декларація характеристик якості 0103-6095-1

Відповідно до Регламенту про будівельні вироби ЄС №305/2011

/Логотип/			Sto SE & Co. KGaA

Еренбахштрасcе, 1

D-79780 Штюлінген

0103-6095-1			09	NB 0921 (система 2+)

NB 0767 (система 3)

PROD0184 StoPox CS 100

EN 1504-2:2004
 EN 13813:2002

EN 1504-2:
Засоби для захисту поверхонь – покриття

Захист від проникнення (1.3)

EN 13813:
Матеріал для стяжки з синтетичної смоли

| Реакція на вогонь | Efl |
| --- | --- |
| Реакція на вогонь | Efl (StoDok_20140624_3) |
| Міцність на відрив | ≥ B 1.5 |
| Паропроникність | Клас III |
| Коефіцієнт звукопоглинання α w | ХНВ (NPD) |
| Водопроникність | ХНВ |
| Стійкість до стирання | ≤ AR1.. |
| Адгезійна міцність при відриві | ≥ 2.0 (1.5) Н/мм² |
| Антистатичні властивості | ХНВ |
| Хімічна стійкість | ХНВ |
| Виділення корозійних речовин | SR |
| Випробування методом решітчастих надрізів | ХНВ |
| Стійкість до ковзання | ХНВ |
| Штучне старіння | ХНВ |
| Лінійна усадка | ХНВ |

Сторінка 3 з 4		PROD0184 StoPox CS 100

/Логотип/

Sto SE & Co. KGaA Еренбахштрасcе, 1, D-79780 Штюлінген	Декларація характеристик якості 0103-6095-1

Відповідно до Регламенту про будівельні вироби ЄС №305/2011

| Звукоізоляція при ударі | ХНВ |
| --- | --- |
| Термостійкість | ХНВ |
| Стійкість до температурних шоків | ХНВ |
| Капілярне водопоглинання і водопроникність | w < 0.1 кг/(м²*год 0.5) |
| Ударостійкість | ≥IR4 |
| Коефіцієнт теплового розширення | ХНВ |
| Хімічна стійкість | без видимих дефектів |
| Небезпечні речовини | ХНВ |
| Адгезія на вологому бетоні | ХНВ |
| Термостійкість | ХНВ |
| Паропроникність для CO₂ | sd > 50 м |
| Здатність перекривати тріщини | ХНВ |

Сторінка 4 з 4		PROD0184 StoPox CS 100